CONFIDENTIAL — Chỉ phát hành cho tổ chức được chỉ định

ĐƠN VỊ TƯ VẤN

BÁO CÁO KHẢO SÁT

PHÂN TÍCH KHOẢNG CÁCH (GAP ANALYSIS)

Hệ thống Quản lý Năng lượng — ISO 50001:2018

ISO 50001:2018 | ISO 50006:2014 | ISO 50015:2014 | ISO 50002:2014 | ISO 50047:2016

Luật 50/2010/QH12, Luật 77/2025/QH15 | Nghị định 30/2026 | TT 25/2020/TT-BCT | TT 25/2020 | TT 38/2014 | QĐ 280/QĐ-TTg (VNEEP3) | NĐ 06/2022

ĐƠN VỊ ĐƯỢC KHẢO SÁT:

Test Co

Mã khảo sát: MIN-001

Ngày khảo sát: —

Phiên bản: v1.0

Cơ sở khảo sát: Test Co

Tiếp cận khảo sát: Rủi ro | Quá trình | Nhà xưởng/Thiết bị | Điều khoản §4–§10

Điểm GAP tổng thể: 0/5.0  |  100% điều khoản cần cải thiện

Mục tiêu tư vấn: Phân tích khoảng cách (Gap Analysis) — Xây dựng & đạt chứng nhận ISO 50001:2018

# 1. TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH (EXECUTIVE SUMMARY)

ĐIỂM GAP TỔNG THỂ

0 / 5.0   |   100% điều khoản cần cải thiện

## 1.1. Điểm GAP theo điều khoản

| Điều khoản | Tên | Điểm TB | Mức độ | Nhận xét ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| §4 | Bối cảnh | 0.0 | N/A | ⚠ Khoảng cách nghiêm trọng — ưu tiên ngay |
| §5 | Lãnh đạo | 0.0 | N/A | ⚠ Khoảng cách nghiêm trọng — ưu tiên ngay |
| §6 | Hoạch định | 0.0 | N/A | ⚠ Khoảng cách nghiêm trọng — ưu tiên ngay |
| §7 | Hỗ trợ | 0.0 | N/A | ⚠ Khoảng cách nghiêm trọng — ưu tiên ngay |
| §8 | Vận hành | 0.0 | N/A | ⚠ Khoảng cách nghiêm trọng — ưu tiên ngay |
| §9 | Đánh giá | 0.0 | N/A | ⚠ Khoảng cách nghiêm trọng — ưu tiên ngay |
| §10 | Cải tiến | 0.0 | N/A | ⚠ Khoảng cách nghiêm trọng — ưu tiên ngay |

## 1.2. Thống kê tổng hợp khoảng cách

| Hạng mục khoảng cách | Số lượng | Mô tả | Khuyến nghị |
| --- | --- | --- | --- |
| Nghiêm trọng (Score 1) | 0 | Hoàn toàn chưa triển khai | Hành động ngay — Blocking certification |
| Lớn (Score 2) | 0 | Mới bắt đầu/không đầy đủ | Kế hoạch hành động trong 30-90 ngày |
| Nhỏ (Score 3) | 0 | Đang phát triển, chưa hoàn thiện | Cải thiện trong 3-6 tháng |
| Phù hợp (Score 4-5) | 0 | Đáp ứng yêu cầu cơ bản | Duy trì và cải tiến liên tục |

# 2. THÔNG TIN CHUNG

## 2.1. Thông tin tổ chức được khảo sát

| Tên tổ chức | Test Co |
| --- | --- |
| Tên cơ sở / Nhà máy |  |
| Địa chỉ |  |
| Ngành |  |
| Quy mô (CBCNV) |  |
| NL tiêu thụ/năm (TOE) |  |
| Cơ sở trọng điểm? | ✗ Không |
| Tình trạng chứng nhận | Chưa có chứng nhận ISO 50001 |
| Cơ cấu tổ chức (số phòng ban) | — |

## 2.2. Thông tin đoàn khảo sát

| Đơn vị tư vấn |  |
| --- | --- |
| Trưởng đoàn |  |
| Thành viên |  |
| Chứng chỉ EA |  |
| Ngày khảo sát |  |
| Mục tiêu khảo sát | Phân tích khoảng cách (Gap Analysis) — Xây dựng & đạt chứng nhận ISO 50001:2018 |
| Phương pháp | Phỏng vấn ¦ Xem xét tài liệu ¦ Quan sát thực địa ¦ Đo lường tại SEU |
| Tiêu chuẩn áp dụng | ISO 50001:2018; ISO 50006:2014; ISO 50002:2014; ISO 50047:2016 |

# 3. ĐÁNH GIÁ §4 — BỐI CẢNH TỔ CHỨC

ĐIỂM TỔNG KHOẢN: 0.0 / 5.0  |  N/A  |  12 khoảng cách cần ưu tiên

4.1  Hiểu biết về tổ chức và bối cảnh   [Điểm: 0.0/5.0 — N/A]

| Mã | Yêu cầu tiêu chuẩn | Danh mục | Trọng số | Kết quả đánh giá | Ghi chú / Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | Xác định vấn đề bên trong ảnh hưởng đến EnMS [Luật 50/2010/QH12, Luật 77/2025/QH15] | 📄 Tài liệu | 🟡 Cao | — | — |
| 4.1.2 | Xác định vấn đề bên ngoài ảnh hưởng đến EnMS | 📄 Tài liệu | 🟡 Cao | — | — |
| 4.1.3 | Xem xét định kỳ bối cảnh (ít nhất mỗi xem xét lãnh đạo) | ⚙️ Thực hành | 🟢 Cơ bản | — | — |

4.2  Các bên liên quan   [Điểm: 0.0/5.0 — N/A]

| Mã | Yêu cầu tiêu chuẩn | Danh mục | Trọng số | Kết quả đánh giá | Ghi chú / Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.1 | Xác định danh sách các bên liên quan đến EnMS [TT 25/2020/TT-BCT §4] | 📄 Tài liệu | 🟡 Cao | — | — |
| 4.2.2 | Xác định yêu cầu pháp lý áp dụng và cam kết khác [Luật 50/2010/QH12, Luật 77/2025/QH15; Nghị định 30/2026] | ⚖️ Pháp lý | 🔴 Quan trọng | — | — |
| 4.2.3 | Cập nhật danh sách yêu cầu pháp lý định kỳ [TT 25/2020/TT-BCT §4] | ⚙️ Thực hành | 🟡 Cao | — | — |
| 4.2.5 | Xác định có thuộc hộ tiêu thụ NL trọng điểm Quốc gia (Nghị định 30/2026) hay không và nghĩa vụ pháp lý tương ứng [Nghị định 30/2026; Luật 50/2010/QH12, Luật 77/2025/QH15] | ⚖️ Pháp lý | 🔴 Quan trọng | — | — |

4.3  Phạm vi EnMS   [Điểm: 0.0/5.0 — N/A]

| Mã | Yêu cầu tiêu chuẩn | Danh mục | Trọng số | Kết quả đánh giá | Ghi chú / Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3.1 | Phạm vi EnMS được lập thành văn bản rõ ràng [TT 25/2020/TT-BCT §5] | 📄 Tài liệu | 🔴 Quan trọng | — | — |
| 4.3.2 | Ranh giới vật lý và địa lý được xác định | 📄 Tài liệu | 🟡 Cao | — | — |
| 4.3.3 | Các loại năng lượng trong phạm vi được liệt kê | 📄 Tài liệu | 🟡 Cao | — | — |

4.4  Hệ thống EnMS   [Điểm: 0.0/5.0 — N/A]

| Mã | Yêu cầu tiêu chuẩn | Danh mục | Trọng số | Kết quả đánh giá | Ghi chú / Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4.1 | EnMS được thiết lập theo yêu cầu ISO 50001:2018 [TT 25/2020/TT-BCT §6] | ⚙️ Thực hành | 🔴 Quan trọng | — | — |
| 4.4.2 | EnMS được tích hợp vào quá trình kinh doanh | ⚙️ Thực hành | 🟡 Cao | — | — |

# 4. ĐÁNH GIÁ §5 — LÃNH ĐẠO

ĐIỂM TỔNG KHOẢN: 0.0 / 5.0  |  N/A  |  13 khoảng cách cần ưu tiên

5.1  Lãnh đạo và cam kết   [Điểm: 0.0/5.0 — N/A]

| Mã | Yêu cầu tiêu chuẩn | Danh mục | Trọng số | Kết quả đánh giá | Ghi chú / Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 | Lãnh đạo cao nhất cam kết bằng văn bản với EnMS [TT 25/2020/TT-BCT §6] | 👥 Lãnh đạo | 🔴 Quan trọng | — | — |
| 5.1.2 | Ngân sách / nguồn lực tài chính cho EnMS được phê duyệt [Nghị định 30/2026] | 👥 Lãnh đạo | 🔴 Quan trọng | — | — |
| 5.1.3 | Lãnh đạo hỗ trợ các vai trò quản lý năng lượng | 👥 Lãnh đạo | 🟡 Cao | — | — |
| 5.1.4 | Lãnh đạo thúc đẩy cải tiến liên tục hiệu quả năng lượng | 👥 Lãnh đạo | 🟡 Cao | — | — |

5.2  Chính sách năng lượng   [Điểm: 0.0/5.0 — N/A]

| Mã | Yêu cầu tiêu chuẩn | Danh mục | Trọng số | Kết quả đánh giá | Ghi chú / Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2.1 | Chính sách năng lượng được ban hành bởi lãnh đạo cao nhất [TT 25/2020/TT-BCT §6] | 📄 Tài liệu | 🔴 Quan trọng | — | — |
| 5.2.2 | Chính sách cam kết cải tiến liên tục hiệu quả NL | 📄 Tài liệu | 🟡 Cao | — | — |
| 5.2.3 | Chính sách cam kết đáp ứng yêu cầu pháp lý [Luật 50/2010/QH12, Luật 77/2025/QH15] | 📄 Tài liệu | 🔴 Quan trọng | — | — |
| 5.2.4 | Chính sách được truyền đạt đến toàn bộ nhân viên | ⚙️ Thực hành | 🔴 Quan trọng | — | — |
| 5.2.5 | Chính sách được phổ biến cho các nhà thầu liên quan | ⚙️ Thực hành | 🟡 Cao | — | — |

5.3  Vai trò và trách nhiệm   [Điểm: 0.0/5.0 — N/A]

| Mã | Yêu cầu tiêu chuẩn | Danh mục | Trọng số | Kết quả đánh giá | Ghi chú / Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3.1 | EMR (Energy Management Representative) được bổ nhiệm bằng văn bản [TT 25/2020/TT-BCT §7; TT 38/2014] | 📄 Tài liệu | 🔴 Quan trọng | — | — |
| 5.3.2 | Nhóm quản lý năng lượng được thành lập [TT 25/2020/TT-BCT §7] | 📄 Tài liệu | 🟡 Cao | — | — |
| 5.3.3 | Vai trò, trách nhiệm được lập thành tài liệu | 📄 Tài liệu | 🟡 Cao | — | — |
| 5.3.5 | Có vị trí Người quản lý năng lượng (EMR) theo quy định Luật 50/2010/QH12, Luật 77/2025/QH15 và TT 38/2014 [Luật 50/2010/QH12, Luật 77/2025/QH15; TT 38/2014] | ⚖️ Pháp lý | 🔴 Quan trọng | — | — |

# 5. ĐÁNH GIÁ §6 — HOẠCH ĐỊNH

ĐIỂM TỔNG KHOẢN: 0.0 / 5.0  |  N/A  |  24 khoảng cách cần ưu tiên

6.1  Rủi ro và cơ hội   [Điểm: 0.0/5.0 — N/A]

| Mã | Yêu cầu tiêu chuẩn | Danh mục | Trọng số | Kết quả đánh giá | Ghi chú / Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1.1 | Rủi ro và cơ hội của EnMS được xác định | 📄 Tài liệu | 🟡 Cao | — | — |
| 6.1.2 | Kế hoạch hành động giải quyết rủi ro được lập | 📄 Tài liệu | 🟡 Cao | — | — |

6.2  Mục tiêu NL và kế hoạch   [Điểm: 0.0/5.0 — N/A]

| Mã | Yêu cầu tiêu chuẩn | Danh mục | Trọng số | Kết quả đánh giá | Ghi chú / Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.1 | Mục tiêu năng lượng được thiết lập (đo lường được, có thời hạn) [TT 25/2020/TT-BCT §9; QĐ 280/QĐ-TTg] | 📄 Tài liệu | 🔴 Quan trọng | — | — |
| 6.2.2 | Kế hoạch hành động chi tiết để đạt mục tiêu | 📄 Tài liệu | 🟡 Cao | — | — |
| 6.2.3 | Nguồn lực, người chịu TN và thời hạn được xác định | 📄 Tài liệu | 🟡 Cao | — | — |

6.3  Rà soát năng lượng   [Điểm: 0.0/5.0 — N/A]

| Mã | Yêu cầu tiêu chuẩn | Danh mục | Trọng số | Kết quả đánh giá | Ghi chú / Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1 | Rà soát năng lượng dựa trên dữ liệu đo thực tế [TT 25/2020 §5; TT 25/2020/TT-BCT §8] | 📊 Đo lường | 🔴 Quan trọng | — | — |
| 6.3.2 | SEU (Significant Energy Uses) được xác định và lập thành tài liệu [TT 25/2020/TT-BCT §8] | 📄 Tài liệu | 🔴 Quan trọng | — | — |
| 6.3.3 | Cơ hội cải tiến hiệu quả NL được xác định | ⚙️ Thực hành | 🟡 Cao | — | — |
| 6.3.4 | Biến tĩnh (static variables) ảnh hưởng đến NL được phân tích | 📊 Đo lường | 🟡 Cao | — | — |
| 6.3.5 | Rà soát năng lượng được cập nhật định kỳ hoặc khi có thay đổi | ⚙️ Thực hành | 🟡 Cao | — | — |
| 6.3.8 | Xác định biến liên quan ảnh hưởng đến tiêu thụ NL (sản lượng, thời tiết, giờ vận hành…) và lập thành văn bản [ISO 50006:2014] | 📊 Đo lường | 🟡 Cao | — | — |
| 6.3.9 | Thứ tự ưu tiên các cơ hội cải tiến hiệu quả NL được xác định (tiêu chí, phương pháp ưu tiên hóa) [TT 25/2020] | 📄 Tài liệu | 🟡 Cao | — | — |

6.4  Chỉ số EnPI   [Điểm: 0.0/5.0 — N/A]

| Mã | Yêu cầu tiêu chuẩn | Danh mục | Trọng số | Kết quả đánh giá | Ghi chú / Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4.1 | EnPI được thiết lập phù hợp để theo dõi EnPI [TT 25/2020/TT-BCT §10] | 📊 Đo lường | 🔴 Quan trọng | — | — |
| 6.4.2 | Phương pháp xác định EnPI được lập thành tài liệu [ISO 50006:2014] | 📄 Tài liệu | 🟡 Cao | — | — |
| 6.4.3 | EnPI được so sánh với EnB và phân tích xu hướng | 📊 Đo lường | 🟡 Cao | — | — |

6.5  Đường cơ sở EnB   [Điểm: 0.0/5.0 — N/A]

| Mã | Yêu cầu tiêu chuẩn | Danh mục | Trọng số | Kết quả đánh giá | Ghi chú / Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.5.1 | EnB được thiết lập với thời kỳ cơ sở đại diện [TT 25/2020 §9] | 📊 Đo lường | 🔴 Quan trọng | — | — |
| 6.5.2 | Phương pháp điều chỉnh EnB khi biến tĩnh thay đổi >10% [ISO 50006:2014 §6] | 📊 Đo lường | 🟡 Cao | — | — |
| 6.5.4 | Chuẩn hóa dữ liệu NL theo biến ảnh hưởng (sản lượng, thời tiết) để thiết lập và so sánh EnPI/EnB [ISO 50006:2014] | 📊 Đo lường | 🔴 Quan trọng | — | — |

6.6  Kế hoạch thu thập dữ liệu   [Điểm: 0.0/5.0 — N/A]

| Mã | Yêu cầu tiêu chuẩn | Danh mục | Trọng số | Kết quả đánh giá | Ghi chú / Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.6.1 | Kế hoạch thu thập dữ liệu NL được lập thành văn bản [TT 25/2020/TT-BCT §11] | 📊 Đo lường | 🟡 Cao | — | — |
| 6.6.2 | Người chịu TN và tần suất đo lường được xác định | 📊 Đo lường | 🟡 Cao | — | — |
| 6.6.3 | Thiết bị đo lường được hiệu chuẩn theo lịch định kỳ [TT 25/2020/TT-BCT §11] | 📊 Đo lường | 🔴 Quan trọng | — | — |
| 6.6.4 | Độ không đảm bảo đo và hồ sơ hiệu chuẩn được quản lý | 📊 Đo lường | 🟡 Cao | — | — |
| 6.6.5 | Hiện trạng đồng hồ đo NL (số lượng, vị trí, phủ SEU/hộ tiêu thụ) được rà soát và lập văn bản [TT 25/2020/TT-BCT] | 📊 Đo lường | 🔴 Quan trọng | — | — |
| 6.6.6 | Kế hoạch kiểm định/hiệu chuẩn thiết bị đo (nội bộ hoặc bên ngoài), chu kỳ và đơn vị thực hiện [TT 25/2020/TT-BCT] | 📊 Đo lường | 🔴 Quan trọng | — | — |

# 6. ĐÁNH GIÁ §7 — HỖ TRỢ

ĐIỂM TỔNG KHOẢN: 0.0 / 5.0  |  N/A  |  11 khoảng cách cần ưu tiên

7.1  Nguồn lực   [Điểm: 0.0/5.0 — N/A]

| Mã | Yêu cầu tiêu chuẩn | Danh mục | Trọng số | Kết quả đánh giá | Ghi chú / Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1.1 | Nguồn lực cho EnMS được xác định và cung cấp [Nghị định 30/2026] | 👥 Lãnh đạo | 🟡 Cao | — | — |
| 7.1.2 | Cơ sở hạ tầng đo lường (đồng hồ, phần mềm) và công cụ quản lý NL | 📄 Tài liệu | 🟡 Cao | — | — |
| 7.1.3 | Công cụ và thiết bị phục vụ kiểm tra, bảo trì bảo dưỡng (dụng cụ đo, phần mềm PM, phụ tùng cơ bản) được xác định và sẵn có | ⚙️ Thực hành | 🟡 Cao | — | — |

7.2  Năng lực   [Điểm: 0.0/5.0 — N/A]

| Mã | Yêu cầu tiêu chuẩn | Danh mục | Trọng số | Kết quả đánh giá | Ghi chú / Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2.1 | Năng lực yêu cầu cho các vị trí ảnh hưởng EnPI được xác định [TT 38/2014 §5] | 📄 Tài liệu | 🟡 Cao | — | — |
| 7.2.2 | Kế hoạch đào tạo nhân viên liên quan đến EnMS [TT 38/2014 §6] | ⚙️ Thực hành | 🟡 Cao | — | — |
| 7.2.3 | Hồ sơ năng lực và đào tạo được lưu trữ [TT 38/2014 §8] | 📄 Tài liệu | 🟢 Cơ bản | — | — |

7.3  Nhận thức   [Điểm: 0.0/5.0 — N/A]

| Mã | Yêu cầu tiêu chuẩn | Danh mục | Trọng số | Kết quả đánh giá | Ghi chú / Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.3.1 | Nhân viên nhận thức được chính sách năng lượng | ⚙️ Thực hành | 🟡 Cao | — | — |
| 7.3.2 | Nhân viên hiểu đóng góp cá nhân đến tiêu thụ NL | ⚙️ Thực hành | 🟡 Cao | — | — |

7.4  Trao đổi thông tin   [Điểm: 0.0/5.0 — N/A]

| Mã | Yêu cầu tiêu chuẩn | Danh mục | Trọng số | Kết quả đánh giá | Ghi chú / Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.4.1 | Quy trình trao đổi thông tin nội bộ về EnMS [TT 25/2020/TT-BCT §14] | ⚙️ Thực hành | 🟢 Cơ bản | — | — |

7.5  Thông tin dạng văn bản   [Điểm: 0.0/5.0 — N/A]

| Mã | Yêu cầu tiêu chuẩn | Danh mục | Trọng số | Kết quả đánh giá | Ghi chú / Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.5.1 | Tài liệu bắt buộc theo ISO 50001 đầy đủ và được kiểm soát [TT 25/2020/TT-BCT §15] | 📄 Tài liệu | 🔴 Quan trọng | — | — |
| 7.5.2 | Hồ sơ được lưu trữ và bảo mật theo quy định | 📄 Tài liệu | 🟡 Cao | — | — |

# 7. ĐÁNH GIÁ §8 — VẬN HÀNH

ĐIỂM TỔNG KHOẢN: 0.0 / 5.0  |  N/A  |  11 khoảng cách cần ưu tiên

8.1  Kiểm soát vận hành   [Điểm: 0.0/5.0 — N/A]

| Mã | Yêu cầu tiêu chuẩn | Danh mục | Trọng số | Kết quả đánh giá | Ghi chú / Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1.1 | Tiêu chí vận hành cho các SEU được thiết lập [TT 25/2020/TT-BCT §16] | ⚙️ Thực hành | 🔴 Quan trọng | — | — |
| 8.1.2 | Kiểm soát vận hành được thực hiện (SOP, check-list) | ⚙️ Thực hành | 🟡 Cao | — | — |
| 8.1.3 | Yêu cầu NL được truyền đạt cho nhà thầu | ⚙️ Thực hành | 🟡 Cao | — | — |
| 8.1.4 | Kế hoạch bảo trì và xử lý tình huống bất thường tại SEU [TT 25/2020/TT-BCT] | ⚙️ Thực hành | 🟡 Cao | — | — |
| 8.1.5 | Checklist kiểm tra vận hành/định kỳ cho SEU và thiết bị tiêu thụ NL được lập và sử dụng | ⚙️ Thực hành | 🟡 Cao | — | — |
| 8.1.6 | SOP hoặc tiêu chuẩn công đoạn có xác định các yếu tố ảnh hưởng đến NL (nhiệt độ, áp suất, thời gian chạy, tải…) [TT 25/2020/TT-BCT] | 📄 Tài liệu | 🔴 Quan trọng | — | — |
| 8.1.7 | Kế hoạch bảo trì bảo dưỡng định kỳ (PM) cho thiết bị tiêu thụ NL được lập và thực hiện | ⚙️ Thực hành | 🔴 Quan trọng | — | — |
| 8.1.8 | Tình trạng kho vật tư dự phòng (phụ tùng, vật tư thay thế) cho thiết bị NL được quản lý, tránh dừng máy kéo dài | ⚙️ Thực hành | 🟡 Cao | — | — |

8.2  Thiết kế   [Điểm: 0.0/5.0 — N/A]

| Mã | Yêu cầu tiêu chuẩn | Danh mục | Trọng số | Kết quả đánh giá | Ghi chú / Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.2.1 | Hiệu quả NL được xem xét trong thiết kế/sửa đổi thiết bị [Luật 50/2010/QH12, Luật 77/2025/QH15] | ⚙️ Thực hành | 🟡 Cao | — | — |

8.3  Mua sắm   [Điểm: 0.0/5.0 — N/A]

| Mã | Yêu cầu tiêu chuẩn | Danh mục | Trọng số | Kết quả đánh giá | Ghi chú / Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.3.1 | Tiêu chí NL trong đánh giá nhà cung cấp thiết bị [TT 36/2016 Nhãn NL] | ⚙️ Thực hành | 🟡 Cao | — | — |
| 8.3.2 | Ưu tiên thiết bị có nhãn năng lượng 4-5 sao hoặc MEPS [TT 36/2016; QĐ 2395/QĐ-BCT] | ⚙️ Thực hành | 🟡 Cao | — | — |

# 8. ĐÁNH GIÁ §9 — ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

ĐIỂM TỔNG KHOẢN: 0.0 / 5.0  |  N/A  |  13 khoảng cách cần ưu tiên

9.1  Theo dõi và đo lường   [Điểm: 0.0/5.0 — N/A]

| Mã | Yêu cầu tiêu chuẩn | Danh mục | Trọng số | Kết quả đánh giá | Ghi chú / Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1.1 | Theo dõi EnPI định kỳ và ghi nhận kết quả [TT 25/2020/TT-BCT §18; TT 25/2020] | 📊 Đo lường | 🔴 Quan trọng | — | — |
| 9.1.2 | So sánh EnPI với EnB và phân tích xu hướng cải tiến [ISO 50006:2014] | 📊 Đo lường | 🔴 Quan trọng | — | — |
| 9.1.3 | Báo cáo sử dụng NL hàng năm nộp cho cơ quan quản lý [TT 25/2020/TT-BCT; Nghị định 30/2026] | ⚖️ Pháp lý | 🔴 Quan trọng | — | — |
| 9.1.4 | Thiết bị đo lường được hiệu chuẩn và ghi nhận sai số | 📊 Đo lường | 🟡 Cao | — | — |
| 9.1.5 | Phân tích và đánh giá kết quả theo dõi EnPI, mục tiêu và tuân thủ pháp lý | 📊 Đo lường | 🔴 Quan trọng | — | — |
| 9.1.6 | Theo dõi thời hạn nộp báo cáo NL, chu kỳ kiểm toán NL (3 năm) — pháp lý VN [TT 25/2020/TT-BCT; Nghị định 30/2026] | ⚖️ Pháp lý | 🔴 Quan trọng | — | — |
| 9.1.7 | Hồ sơ kiểm định/hiệu chuẩn (nội bộ hoặc bên ngoài) được lưu trữ và theo dõi chu kỳ [TT 25/2020/TT-BCT] | 📊 Đo lường | 🟡 Cao | — | — |
| 9.1.8 | Kiểm toán năng lượng định kỳ (chu kỳ 3 năm) được thực hiện và lưu hồ sơ — pháp lý VN [TT 25/2020; Nghị định 30/2026] | ⚖️ Pháp lý | 🔴 Quan trọng | — | — |

9.2  Đánh giá nội bộ   [Điểm: 0.0/5.0 — N/A]

| Mã | Yêu cầu tiêu chuẩn | Danh mục | Trọng số | Kết quả đánh giá | Ghi chú / Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.2.1 | Chương trình đánh giá nội bộ EnMS hàng năm [ISO 50003:2014] | ⚙️ Thực hành | 🟡 Cao | — | — |
| 9.2.2 | Đánh giá viên nội bộ có năng lực và độc lập | ⚙️ Thực hành | 🟡 Cao | — | — |
| 9.2.3 | Kết quả đánh giá nội bộ được báo cáo cho lãnh đạo | ⚙️ Thực hành | 🟡 Cao | — | — |

9.3  Xem xét lãnh đạo   [Điểm: 0.0/5.0 — N/A]

| Mã | Yêu cầu tiêu chuẩn | Danh mục | Trọng số | Kết quả đánh giá | Ghi chú / Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.3.1 | Xem xét lãnh đạo được thực hiện định kỳ (ít nhất 1 lần/năm) [TT 25/2020/TT-BCT §20] | 👥 Lãnh đạo | 🔴 Quan trọng | — | — |
| 9.3.2 | Đầu ra xem xét lãnh đạo được lập thành hồ sơ | 📄 Tài liệu | 🟡 Cao | — | — |

# 9. ĐÁNH GIÁ §10 — CẢI TIẾN

ĐIỂM TỔNG KHOẢN: 0.0 / 5.0  |  N/A  |  4 khoảng cách cần ưu tiên

10.1  Không phù hợp và CAR   [Điểm: 0.0/5.0 — N/A]

| Mã | Yêu cầu tiêu chuẩn | Danh mục | Trọng số | Kết quả đánh giá | Ghi chú / Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1.1 | Quy trình xử lý sự không phù hợp và hành động khắc phục | ⚙️ Thực hành | 🟡 Cao | — | — |
| 10.1.2 | Hồ sơ NC và CAR được lưu trữ đầy đủ | 📄 Tài liệu | 🟡 Cao | — | — |

10.2  Cải tiến liên tục   [Điểm: 0.0/5.0 — N/A]

| Mã | Yêu cầu tiêu chuẩn | Danh mục | Trọng số | Kết quả đánh giá | Ghi chú / Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.2.1 | Cải tiến liên tục EnMS và hiệu quả NL được chứng minh [QĐ 280/QĐ-TTg VNEEP3] | 📊 Đo lường | 🔴 Quan trọng | — | — |
| 10.2.2 | Xu hướng cải tiến EnPI được ghi nhận qua ít nhất 2 kỳ [ISO 50021:2019] | 📊 Đo lường | 🟡 Cao | — | — |

# 10. ĐÁNH GIÁ RỦI RO THEO CÁCH TIẾP CẬN RỦI RO (Risk-Based Approach)

Đánh giá rủi ro theo ISO 50001:2018 §6.1 — Xác định rủi ro và cơ hội ảnh hưởng đến EnMS và khả năng đạt chứng nhận. Mức độ rủi ro = Khả năng xảy ra × Mức độ ảnh hưởng (thang 1–5).

## 10.1. Thang đánh giá rủi ro

| Khả năng (L) | Ảnh hưởng (I) | L × I | Mức độ rủi ro |
| --- | --- | --- | --- |
| 1–2 | 1–2 | 1–4 | 🟢 THẤP — Chấp nhận được, theo dõi định kỳ |
| 1–3 | 2–3 | 5–8 | 🟡 TRUNG BÌNH — Cần kiểm soát, lập kế hoạch |
| 2–4 | 3–4 | 9–15 | 🟠 CAO — Hành động trong 3 tháng, giao người phụ trách |
| 4–5 | 4–5 | 16–25 | 🔴 NGHIÊM TRỌNG — Hành động ngay, report lãnh đạo |

RISK-LEG  Tuân thủ pháp lý & Quy định

Rủi ro không đáp ứng yêu cầu Luật 50/2010/QH12, Luật 77/2025/QH15, Nghị định 30/2026, TT 25/2020/TT-BCT, TT 25/2020 và các văn bản liên quan

| Mã | Mô tả rủi ro | Tham chiếu | Khả năng (L) | Ảnh hưởng (I) | L×I | Mức độ | Biện pháp kiểm soát hiện tại | Đề xuất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RL-01 | Chưa xác định cơ sở thuộc diện trọng điểm (≥1000 TOE/năm) | TT 25/2020/TT-BCT Điều 4 | — | — | — | — | Chưa xác định | — |
| RL-02 | Không nộp báo cáo NL hàng năm cho BCT | TT 25/2020/TT-BCT Điều 18 | — | — | — | — | Chưa xác định | — |
| RL-03 | Không thực hiện kiểm toán NL theo chu kỳ 3 năm | TT 25/2020 Điều 5 | — | — | — | — | Chưa xác định | — |
| RL-04 | EMR chưa có chứng chỉ quản lý NL theo TT 38/2014 | TT 38/2014 Điều 5 | — | — | — | — | Chưa xác định | — |
| RL-05 | Thiết bị không đáp ứng MEPS / chưa có nhãn NL | TT 36/2016; QĐ 2395 | — | — | — | — | Chưa xác định | — |
| RL-06 | Không lập kế hoạch sử dụng NL và TKNL hàng năm | TT 25/2020/TT-BCT Điều 9 | — | — | — | — | Chưa xác định | — |
| RL-07 | Chưa đăng ký phát thải KNK theo NĐ 06/2022 (nếu ≥3000 tCO₂e) | NĐ 06/2022 Điều 6 | — | — | — | — | Chưa xác định | — |

RISK-OPS  Rủi ro vận hành & Kỹ thuật

Rủi ro từ hoạt động vận hành, thiết bị và kiểm soát quá trình tiêu thụ NL

| Mã | Mô tả rủi ro | Tham chiếu | Khả năng (L) | Ảnh hưởng (I) | L×I | Mức độ | Biện pháp kiểm soát hiện tại | Đề xuất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RO-01 | SEU vận hành ngoài dải tối ưu gây tiêu hao NL cao | ISO 50001 §8.1 | — | — | — | — | Chưa xác định | — |
| RO-02 | Thiết bị lớn tuổi, hiệu suất thấp không được lên kế hoạch thay thế | ISO 50001 §8.2 | — | — | — | — | Chưa xác định | — |
| RO-03 | Không kiểm soát rò rỉ hơi, khí nén, nước làm mát | ISO 50001 §8.1 | — | — | — | — | Chưa xác định | — |
| RO-04 | Vận hành thiết bị không tải gây lãng phí NL đáng kể | ISO 50001 §8.1 | — | — | — | — | Chưa xác định | — |
| RO-05 | Không có bảo trì dự phòng làm giảm hiệu suất thiết bị | ISO 50001 §8.1 | — | — | — | — | Chưa xác định | — |
| RO-06 | Thiếu hệ thống giám sát NL real-time (SCADA/EMS) | ISO 50001 §9.1 | — | — | — | — | Chưa xác định | — |

RISK-DATA  Rủi ro dữ liệu & Đo lường

Rủi ro về độ tin cậy và tính đầy đủ của dữ liệu năng lượng

| Mã | Mô tả rủi ro | Tham chiếu | Khả năng (L) | Ảnh hưởng (I) | L×I | Mức độ | Biện pháp kiểm soát hiện tại | Đề xuất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RD-01 | Đồng hồ đo điện/nhiệt chưa hiệu chuẩn hoặc hư hỏng | ISO 50001 §6.6; §9.1 | — | — | — | — | Chưa xác định | — |
| RD-02 | Dữ liệu NL chỉ ở cấp nhà máy, không phân vùng SEU | ISO 50001 §6.3; §6.6 | — | — | — | — | Chưa xác định | — |
| RD-03 | EnPI chưa được hiệu chỉnh theo biến sản xuất và thời tiết | ISO 50006:2014 §5 | — | — | — | — | Chưa xác định | — |
| RD-04 | Dữ liệu NL không đủ 12 tháng để xác lập EnB tin cậy | ISO 50001 §6.5 | — | — | — | — | Chưa xác định | — |
| RD-05 | Sai số tích lũy trong tính toán tiết kiệm NL không được quản lý | ISO 50047:2016 | — | — | — | — | Chưa xác định | — |

RISK-ORG  Rủi ro tổ chức & Con người

Rủi ro từ năng lực, nhận thức và văn hóa tiết kiệm năng lượng

| Mã | Mô tả rủi ro | Tham chiếu | Khả năng (L) | Ảnh hưởng (I) | L×I | Mức độ | Biện pháp kiểm soát hiện tại | Đề xuất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROG-01 | Thiếu nhân sự chuyên trách quản lý NL (full-time EMR) | ISO 50001 §5.3 | — | — | — | — | Chưa xác định | — |
| ROG-02 | Nhân viên vận hành thiếu kiến thức về TKNL tại SEU | ISO 50001 §7.2; §7.3 | — | — | — | — | Chưa xác định | — |
| ROG-03 | Không có cơ chế khuyến khích TKNL cho nhân viên | ISO 50001 §7.3 | — | — | — | — | Chưa xác định | — |
| ROG-04 | Thay đổi nhân sự chủ chốt EnMS làm gián đoạn hệ thống | ISO 50001 §5.3 | — | — | — | — | Chưa xác định | — |
| ROG-05 | Nhà thầu vào làm không được truyền đạt yêu cầu EnMS | ISO 50001 §8.1 | — | — | — | — | Chưa xác định | — |

RISK-STRAT  Rủi ro chiến lược & Tài chính

Rủi ro về đầu tư, chi phí năng lượng và mục tiêu dài hạn

| Mã | Mô tả rủi ro | Tham chiếu | Khả năng (L) | Ảnh hưởng (I) | L×I | Mức độ | Biện pháp kiểm soát hiện tại | Đề xuất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RS-01 | Chi phí NL tăng đột biến ảnh hưởng nghiêm trọng lợi nhuận | ISO 50001 §5.1 | — | — | — | — | Chưa xác định | — |
| RS-02 | Không có ngân sách cho dự án EIP ưu tiên | ISO 50001 §5.1; §7.1 | — | — | — | — | Chưa xác định | — |
| RS-03 | Áp lực CBAM/EU Green Deal ảnh hưởng xuất khẩu (tương lai) | NĐ 06/2022; CBAM EU | — | — | — | — | Chưa xác định | — |
| RS-04 | Mục tiêu TKNL VNEEP3 không đạt dẫn đến xử phạt | QĐ 280/QĐ-TTg; NĐ 98 | — | — | — | — | Chưa xác định | — |

# 11. ĐÁNH GIÁ THEO CÁCH TIẾP CẬN QUÁ TRÌNH (Process Approach)

Phân tích khoảng cách theo từng quá trình cốt lõi của EnMS dựa trên ISO 50001:2018 Phụ lục A và ISO 50004:2014, xác định đầu vào, đầu ra và tương tác giữa các quá trình.

## 11.1. Tổng quan khoảng cách theo quá trình

| Mã | Tên quá trình | Người chủ sở hữu | Điểm | Mức độ | Nhận xét |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR-01 | Lập kế hoạch NL hàng năm | EMR + Ban lãnh đạo | — | — | Chưa đánh giá |
| PR-02 | Rà soát năng lượng (Energy Review) | EMR + Nhóm kỹ thuật | — | — | Chưa đánh giá |
| PR-03 | Thiết lập và theo dõi EnPI / EnB | EMR | — | — | Chưa đánh giá |
| PR-04 | Kiểm soát vận hành tại SEU | Ca trưởng vận hành | — | — | Chưa đánh giá |
| PR-05 | Mua sắm thiết bị & Dịch vụ NL | Phòng Mua hàng + Kỹ thuật | — | — | Chưa đánh giá |
| PR-06 | Đào tạo và nâng cao nhận thức NL | Phòng Nhân sự + EMR | — | — | Chưa đánh giá |
| PR-07 | Đánh giá nội bộ EnMS | Đánh giá viên nội bộ (độc lập) | — | — | Chưa đánh giá |
| PR-08 | Xem xét lãnh đạo (Management Review) | Lãnh đạo cao nhất | — | — | Chưa đánh giá |
| PR-09 | Xử lý NC và hành động khắc phục | EMR + Bộ phận liên quan | — | — | Chưa đánh giá |

## 11.2. Chi tiết đánh giá từng quá trình

PR-01  Lập kế hoạch NL hàng năm   Điểm: —/5.0  | Hàng năm

| ĐẦU VÀO (Inputs): ▸ Dữ liệu tiêu thụ NL năm trước ▸ Kế hoạch sản xuất ▸ Biến động giá NL | ĐẦU RA (Outputs): ▸ Kế hoạch TKNL hàng năm ▸ Ngân sách EnMS ▸ Mục tiêu EnPI |
| --- | --- |

| Tham chiếu tiêu chuẩn: ISO 50001 §6.2 ¦ TT 25/2020/TT-BCT §9 ¦ QĐ 280/QĐ-TTg | Phát hiện khoảng cách: — | Bằng chứng thu thập: — | Đề xuất hành động: — |
| --- | --- | --- | --- |

PR-02  Rà soát năng lượng (Energy Review)   Điểm: —/5.0  | Hàng năm hoặc khi thay đổi đáng kể

| ĐẦU VÀO (Inputs): ▸ Hóa đơn điện/nhiệt liệu ▸ Dữ liệu đo lường phân vùng ▸ Dữ liệu sản xuất | ĐẦU RA (Outputs): ▸ Báo cáo rà soát NL ▸ Danh sách SEU ▸ Cơ hội cải tiến NL |
| --- | --- |

| Tham chiếu tiêu chuẩn: ISO 50001 §6.3 ¦ ISO 50002:2014 ¦ TT 25/2020 | Phát hiện khoảng cách: — | Bằng chứng thu thập: — | Đề xuất hành động: — |
| --- | --- | --- | --- |

PR-03  Thiết lập và theo dõi EnPI / EnB   Điểm: —/5.0  | Hàng tháng (đo) / Hàng năm (cập nhật EnB)

| ĐẦU VÀO (Inputs): ▸ Dữ liệu đo lường tại SEU ▸ Dữ liệu sản xuất (biến tĩnh) ▸ EnB kỳ trước | ĐẦU RA (Outputs): ▸ Dashboard EnPI hàng tháng ▸ Báo cáo xu hướng ▸ Cảnh báo lệch EnB |
| --- | --- |

| Tham chiếu tiêu chuẩn: ISO 50001 §6.4 ¦ ISO 50001 §6.5 ¦ ISO 50006:2014 | Phát hiện khoảng cách: — | Bằng chứng thu thập: — | Đề xuất hành động: — |
| --- | --- | --- | --- |

PR-04  Kiểm soát vận hành tại SEU   Điểm: —/5.0  | Liên tục / Hàng ca

| ĐẦU VÀO (Inputs): ▸ SOP vận hành SEU ▸ Tiêu chí NL tối ưu ▸ Check-list ca làm việc | ĐẦU RA (Outputs): ▸ Nhật ký vận hành ▸ Báo cáo sự cố NL ▸ Dữ liệu thực tế SEU |
| --- | --- |

| Tham chiếu tiêu chuẩn: ISO 50001 §8.1 ¦ ISO 50001 §6.6 | Phát hiện khoảng cách: — | Bằng chứng thu thập: — | Đề xuất hành động: — |
| --- | --- | --- | --- |

PR-05  Mua sắm thiết bị & Dịch vụ NL   Điểm: —/5.0  | Theo nhu cầu

| ĐẦU VÀO (Inputs): ▸ Tiêu chí NL cho thiết bị ▸ Danh sách MEPS / Nhãn NL ▸ Thông số kỹ thuật | ĐẦU RA (Outputs): ▸ Hợp đồng mua sắm có tiêu chí NL ▸ Thiết bị đáp ứng MEPS ▸ Hồ sơ đánh giá nhà cung cấp |
| --- | --- |

| Tham chiếu tiêu chuẩn: ISO 50001 §8.3 ¦ TT 36/2016 ¦ QĐ 2395/QĐ-BCT | Phát hiện khoảng cách: — | Bằng chứng thu thập: — | Đề xuất hành động: — |
| --- | --- | --- | --- |

PR-06  Đào tạo và nâng cao nhận thức NL   Điểm: —/5.0  | Hàng năm + khi có yêu cầu

| ĐẦU VÀO (Inputs): ▸ Kế hoạch đào tạo ▸ Danh sách vị trí ảnh hưởng EnPI ▸ Nội dung EnMS | ĐẦU RA (Outputs): ▸ Hồ sơ đào tạo ▸ Kết quả kiểm tra năng lực ▸ Nhân viên nhận thức EnMS |
| --- | --- |

| Tham chiếu tiêu chuẩn: ISO 50001 §7.2 ¦ ISO 50001 §7.3 ¦ TT 38/2014 | Phát hiện khoảng cách: — | Bằng chứng thu thập: — | Đề xuất hành động: — |
| --- | --- | --- | --- |

PR-07  Đánh giá nội bộ EnMS   Điểm: —/5.0  | Ít nhất 1 lần/năm

| ĐẦU VÀO (Inputs): ▸ Chương trình đánh giá ▸ Hồ sơ EnMS ▸ EnPI trends ▸ Checklist §4-§10 | ĐẦU RA (Outputs): ▸ Báo cáo đánh giá nội bộ ▸ Danh sách NC/OFI ▸ CAR (Corrective Action Report) |
| --- | --- |

| Tham chiếu tiêu chuẩn: ISO 50001 §9.2 ¦ ISO 50003:2014 | Phát hiện khoảng cách: — | Bằng chứng thu thập: — | Đề xuất hành động: — |
| --- | --- | --- | --- |

PR-08  Xem xét lãnh đạo (Management Review)   Điểm: —/5.0  | Ít nhất 1 lần/năm

| ĐẦU VÀO (Inputs): ▸ Kết quả đánh giá nội bộ ▸ EnPI trends ▸ Tuân thủ pháp lý ▸ Khiếu nại/phản hồi | ĐẦU RA (Outputs): ▸ Biên bản xem xét lãnh đạo ▸ Quyết định về nguồn lực ▸ Mục tiêu NL kỳ mới |
| --- | --- |

| Tham chiếu tiêu chuẩn: ISO 50001 §9.3 ¦ TT 25/2020/TT-BCT §20 | Phát hiện khoảng cách: — | Bằng chứng thu thập: — | Đề xuất hành động: — |
| --- | --- | --- | --- |

PR-09  Xử lý NC và hành động khắc phục   Điểm: —/5.0  | Khi phát sinh NC

| ĐẦU VÀO (Inputs): ▸ Phát hiện NC từ đánh giá ▸ Khiếu nại ▸ Sự cố vận hành NL | ĐẦU RA (Outputs): ▸ CAR đã đóng ▸ Hồ sơ NC ▸ Cập nhật quy trình / tài liệu |
| --- | --- |

| Tham chiếu tiêu chuẩn: ISO 50001 §10.1 | Phát hiện khoảng cách: — | Bằng chứng thu thập: — | Đề xuất hành động: — |
| --- | --- | --- | --- |

# 12. KHẢO SÁT HIỆN TRƯỜNG — NHÀ XƯỞNG, KHU VỰC VÀ THIẾT BỊ

Khảo sát thực địa tại từng khu vực/thiết bị nhằm xác định SEU (Khu vực sử dụng NL đáng kể), hiệu suất thực tế và cơ hội cải tiến theo ISO 50001:2018 §6.3 & §8.1.

Chưa có dữ liệu khảo sát hiện trường.

# 13. MASTER ACTION PLAN — LỘ TRÌNH KHẮC PHỤC KHOẢNG CÁCH

Kế hoạch hành động tổng thể để đóng khoảng cách, xây dựng EnMS đạt tiêu chuẩn ISO 50001:2018 và chuẩn bị chứng nhận.

## LỘ TRÌNH TƯ VẤN CHỨNG NHẬN ISO 50001:2018

| Mốc thời gian | Hoạt động chính | Đầu ra kỳ vọng | Tiêu chí hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| T+0 → T+1 | Đóng khoảng cách nghiêm trọng (Score 1) | Tài liệu EnMS cơ bản hoàn chỉnh | Không còn NC Score 1 |
| T+1 → T+3 | Xây dựng đầy đủ EnMS §4–§10 | EnB, EnPI, SEU, Chính sách NL | Score trung bình ≥ 3.5/5 |
| T+3 → T+6 | Vận hành EnMS và thu thập bằng chứng | Hồ sơ vận hành 3+ tháng | Bằng chứng thực tế tại SEU |
| T+6 → T+9 | Đánh giá nội bộ + Action khắc phục | Báo cáo đánh giá nội bộ, CAR | Tất cả NC được đóng |
| T+9 → T+12 | Đánh giá chứng nhận (Stage 1 + Stage 2) | Chứng nhận ISO 50001:2018 | Không có NC Major từ CBTT |

# 15. PHỤ LỤC — ĐĂNG KÝ TUÂN THỦ PHÁP LÝ VÀ TIÊU CHUẨN

## A.1. Pháp luật Việt Nam — Mức độ tuân thủ

| Văn bản | Tên | Loại | Điều khoản chính | Ngưỡng | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Luật 50/2010/QH12 | Luật Sử dụng NL tiết kiệm và HQ; Luật 77/2025/QH15 | Luật | Điều 4–7, 35–42 | Bắt buộc tất cả CSTN | ○ Đang XĐ |
| NĐ 30/2026/NĐ-CP | Nghị định 30/2026 | Nghị định | Điều 10–30 | Tất cả | ○ Đang XĐ |
| TT 25/2020/TT-BCT | Quản lý NL tại cơ sở CN trọng điểm | Thông tư | Điều 4–20 | ≥1.000 TOE/năm | ○ Đang XĐ |
| TT 25/2020/TT-BCT | Kiểm toán năng lượng | Thông tư | Điều 5–15 | Mỗi 3 năm — CSTN | ○ Đang XĐ |
| TT 38/2014/TT-BCT | Đào tạo quản lý năng lượng (EMR) | Thông tư | Điều 4–9 | Bắt buộc EMR | ○ Đang XĐ |
| TT 36/2016/TT-BCT | Dán nhãn năng lượng và MEPS | Thông tư | Danh mục thiết bị | Thiết bị trong danh mục | ○ Đang XĐ |
| QĐ 280/QĐ-TTg | VNEEP3 (2019–2030) | QĐ TTg | Mục tiêu 8–10% TKNL | Tất cả | ○ Đang XĐ |
| NĐ 06/2022/NĐ-CP | Giảm phát thải KNK | Nghị định | Điều 6, 15 | ≥3.000 tCO₂e/năm | ○ Đang XĐ |
| NĐ 98/2020/NĐ-CP | Xử phạt vi phạm NLTK&HQ | Nghị định | Điều 60–70 | Tất cả | ○ Đang XĐ |
| QĐ 2395/QĐ-BCT | MEPS thiết bị công nghiệp | QĐ BCT | Motor, bơm, quạt | Thiết bị mới mua | ○ Đang XĐ |

## A.2. Họ tiêu chuẩn ISO 500xx áp dụng

| Mã tiêu chuẩn | Vai trò trong dự án tư vấn GAP |
| --- | --- |
| ISO 50001:2018 | Tiêu chuẩn gốc — EnMS Requirements |
| ISO 50002:2014 | Energy Audits — Kiểm toán năng lượng |
| ISO 50003:2014 | Certification Bodies — Tổ chức chứng nhận |
| ISO 50004:2014 | Implementation Guidance — Hướng dẫn triển khai |
| ISO 50006:2014 | EnPI & EnB Measurement |
| ISO 50015:2014 | M&V — Đo lường và xác minh NL |
| ISO 50021:2019 | EnPI/EnB Selection Guidelines |
| ISO 50047:2016 | Energy Savings Determination |